UG-431/5/08		Wielopole Skrzyńskie 15.05.2008 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Wielopole Skrzyńskie ogłasza Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wielopole Skrzyńskie

39-110 Wielopole Skrz. 200

tel: (0-17)  22-14-819

fax: (0-17)  22-14-830

email: sekretariat@wielopole.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ DOSTĘPNA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

www.wielopole.itl.pl

IV. PRZEDMIOT, WIELKOŚĆ LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA ORAZ  MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Remont dróg gminnych: Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100, Broniszów Parking przy drodze Broniszów – Gnojnica, Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Berdechów Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020, Brzeziny Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440, Nawsie Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100, Nawsie k. Mucha w km 0+000 ÷ 0+350, Wielopole Rzegocin k. Cmentarza, Parking przy drodze Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice – Rzegocin k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+055, Parking Wielopole Centrum poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

V. TERMINY ISTOTNE W ZAMÓWIENIU

- Przekazanie placu budowy do: 27 czerwca 2008 r.

- Zakończenie robót do: 31 lipca 2008 r.

- Odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

- Usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

OCENY ICH SPEŁNIENIA:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu, będą złożone oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji oraz wymagane w niej dokumenty

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

W niniejszym przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena.

cena - 100%

Przyjęta zostanie zasada poziomu odniesienia tj. stosunku najniższej ceny do ceny zawartej w badanej ofercie.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sekretariacie pok. nr 22 do godziny 930 dnia 6 czerwca 2008 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2008 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sali narad pok. nr 30

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

XI. INNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wielopole Skrzyńskie 16.05.2008 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na remont następujących odcinków dróg: Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100, Broniszów Parking przy drodze Broniszów – Gnojnica, Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Berdechów Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020, Brzeziny Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440, Nawsie Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100, Nawsie k. Mucha w km 0+000 ÷ 0+350, Wielopole Rzegocin k. Cmentarza, Parking przy drodze Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice – Rzegocin k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+055, Parking Wielopole Centrum.

I. ZAMAWIAJĄCY:      Gmina Wielopole Skrzyńskie

39-110 Wielopole Skrz. 200

tel. (0-17)  22-14-819

fax.(0-17)  22-14-830

email-sekretariat@wielopole.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Remont dróg gminnych: Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100, Broniszów Parking przy drodze Broniszów – Gnojnica, Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Berdechów Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020, Brzeziny Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440, Nawsie Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100, Nawsie k. Mucha w km 0+000 ÷ 0+350, Wielopole Rzegocin k. Cmentarza, Parking przy drodze Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice – Rzegocin k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+055, Parking Wielopole Centrumpoprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.

IV. TERMINY ISTOTNE W ZAMÓWIENIU

- Przekazanie placu budowy do: 27 czerwca 2008 r.

- Zakończenie robót do: 31 lipca 2008 r.

- Odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

- Usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

OCENY ICH SPEŁNIENIA:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający wymogi określone w niniejszej specyfikacji. Potwierdzeniem spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu, będą złożone oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

VI. WYKAZ  WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU:

Na potwierdzenie, że nie zachodzą okoliczności przedstawione w pkt V niniejszej         specyfikacji oferent zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

-  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1           	ustawy Prawo zamówień publicznych  na załączonym formularzu,

-  wypis z właściwego rejestru oraz wypis ze statutu lub inne dokumenty z których wynika     uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta dla osób podpisujących ofertę wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:

Oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający oraz oferenci będą przekazywać pisemnie na adres jak w pkt I SIWZ. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Grzegorz Pająk tel. (0-17) 22-14-819 wew. 39.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Brak.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Wymogi dotyczące sposobu sporządzenia oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem zgodnie z wymogami specyfikacji. Oferta winna być podpisana i opieczętowana przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta i opatrzona datą. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upełnomocnionej. Takim podpisem powinny być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty.

2.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy umieścić w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

3.Na kompletną ofertę składają się: oferta na załączonym formularzu oraz dokumenty wymienione w pkt VI niniejszej specyfikacji.

4.Oferty należy składać w podwójnych zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego oraz posiadać oznaczenie „Przetarg – remont dróg gminnych ”. Zabrania się oznaczenia nazwy oferenta na zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak wyżej a ponadto opatrzona nazwą, dokładnym adresem i opieczętowana pieczęcią firmową.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku zachowania powyższych warunków przez oferenta, niewłaściwe oznaczenie oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sekretariacie pok. nr 22 do godziny 930 dnia 6 czerwca 2008 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2008 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sali narad pok. nr 30.

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.

Cenę przedmiotu zamówienia stanowi łączna cena wykonania remontu dróg gminnych: Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100, Broniszów Parking przy drodze Broniszów – Gnojnica, Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Berdechów Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020, Brzeziny Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440, Nawsie Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100, Nawsie k. Mucha w km 0+000 ÷ 0+350, Wielopole Rzegocin k. Cmentarza, Parking przy drodze Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice – Rzegocin k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+055, Parking Wielopole Centrum Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysach ofertowych.

Brak wypełnienia i określenia w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

XIII.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:

W niniejszym przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena.

cena - 100%

Przyjęta zostanie zasada poziomu odniesienia tj. stosunku najniższej ceny do ceny zawartej w badanej ofercie.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie ze wskazaniem terminu podpisania umowy nie krótszym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

- projekt umowy w załączeniu

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

XVII. INNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVIII. INFORMACJIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wielopole Skrz. 2008-05-16

OFERTA

Firma zgłaszająca ofertę:…..........................................................................

…………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………......

Tel………………………………………. Fax……………………………………

Nr NIP……………………………………

Oferujemy wykonanie remontu dróg: Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100, Broniszów Parking przy drodze Broniszów – Gnojnica, Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Berdechów Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020, Brzeziny Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440, Nawsie Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100, Nawsie k. Mucha w km 0+000 ÷ 0+350, Wielopole Rzegocin k. Cmentarza, Parking przy drodze Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice – Rzegocin k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+055, Parking Wielopole Centrum za cenę:

netto……………………………………….zł

słownie……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

podatek VAT 22% tj. ……………………………….. zł

brutto…………………………………………… zł

słownie…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia 	Tak*	 Nie*

Jeśli tak to, jakie części ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że akceptujemy wszelkie wymogi określone w niniejszym przetargu.

….……………………………

(podpis)

* - niewłaściwe skreślić

……………………………….				……………………………….

pieczęć firmowa       						miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na remont dróg: : Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100, Broniszów Parking przy drodze Broniszów – Gnojnica, Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Berdechów Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020, Brzeziny Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440, Nawsie Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100, Nawsie k. Mucha w km 0+000 ÷ 0+350, Wielopole Rzegocin k. Cmentarza, Parking przy drodze Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice – Rzegocin k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+055, Parking Wielopole Centrum

oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

……..………………………………………..

podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli

UMOWA Nr 431/5/08

Zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie zwaną dalej Zamawiającym w imieniu, której działa:

Czesław Leja – Wójt Gminy

a …………………………………………………………………………………………………..reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………..

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Remont dróg: Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100, Broniszów Parking przy drodze Broniszów – Gnojnica, Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Berdechów Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200, Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020, Brzeziny Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440, Nawsie Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100, Nawsie k. Mucha w km 0+000 ÷ 0+350, Wielopole Rzegocin k. Cmentarza, Parking przy drodze Wielopole Sośnice, Wielopole Sośnice – Rzegocin k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+055, Parking Wielopole Centrum” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówień publicznych.

§ 2

Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonym kosztorysem stanowiącym część składową niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy:

- Przekazanie placu budowy do: 27 czerwca 2008 r.

- Zakończenie robót do: 31 lipca 2008 r.

- Odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

- Usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek.

§ 4

Funkcję Inspektora Nadzoru nad wykonywanymi robotami remontowymi w imieniu zamawiającego prawować będzie Pan……………………………………uprawnienia …………………….nr …………………. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 5

Funkcję kierownika robót w imieniu wykonawcy pełnił będzie:………………………… (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, nr uprawnień)

§ 6

Wykonawca odpowiada za szkody wobec osób trzecich w trakcie wykonywanych robót.

§ 7

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają odpowiadać, co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Przed wbudowaniem materiałów oraz na każde zadanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały

bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca wykona przedmiot umowy za kwotę brutto …………. zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….

VAT ………..zł

Słownie:…………………………………………………………………………………..

Netto…………………zł

Słownie……………………………………………………………………………………

w tym:

Broniszów k. P. Woźny, 	zł,

Broniszów Parking przy drodze Broniszów – Gnojnica	zł,

Brzeziny Zalas	zł,

Brzeziny Berdechów Podkościelne	zł,

Brzeziny Rędziny	zł,

Brzeziny Rzeki	zł,

Nawsie Słotwina	zł,

Nawsie k. Mucha	zł,

Wielopole Rzegocin k. Cmentarza	zł,

Parking przy drodze Wielopole Sośnice	zł,

Wielopole Sośnice k. I cmentarza	zł,

Parking Wielopole Centrum	zł,

§ 9

- Po zakończeniu i odbiorze robót wykonawca będzie miał prawo wystawić fakturę.

- Zamawiający dokona płatności wynikającej z faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Za zwłokę w terminie realizacji faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizacje niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP. .......................

§ 11

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizacje niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP. .......................

§ 12

1.      Jeżeli w toku realizacji robót Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wykonanie robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 20 % wartości uprzedniego zamówienia lub wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20 % podanej w § 8, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na zasadzie kolejnego zamówienia Zamawiającego udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz na warunkach zawartych w niniejszej umowie.

2.      W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, na które są podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym rozliczenie odbywa się będzie na ich podstawie.

3.      Ceny jednostkowe, danej pozycji zawartej w kosztorysie ofertowym są stałe i obowiązują przez cały okres trwania umowy.

§ 13

- Wykonawca (kierownik robót remontowych) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru na podstawie pisemnej informacji o zakończeniu robót remontowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)      Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)      Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Odbiór końcowy wykonanych robót winien być dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Zamawiającego i daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia wszystkich robót.

- Komisje odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową.

§ 14

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną miedzy stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)      za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki.

b)      za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

c)      za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 8.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 15

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy gdy:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy

2. Zamawiającemu gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni.

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

2. Wszelkie zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 17

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających ponosi strona, która zerwała umowę.

3. Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

4. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi.

§ 18

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy w wysokości 36 miesięcy od daty odbioru robót.

§ 19

Podczas wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, bieżącej kontroli stanu kompletności oznakowania robót.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie właściwych sądów.

§ 22

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi zamawiający.

……………………………					……………………………

wykonawca		                                                             zamawiający

Przedmiar robót

Remont drogi Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100

Długość odcinka 100 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0105 – 06 | Czyszczenie istniejącej nawierzchnie szczotką mechaniczną 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,60 = 260,00 skrzyżowanie z dr. Powiat. 15,00 275,00 | m2 | 275,00 |
| 2 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 5 cm 275,00 × 0,125 = 34,37 | t | 34,37 |
| 3 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 3 cm 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,5 = 250,00 skrzyżowanie z dr. Powiat. 15,00 265,00 | m2 | 265,00 |

Przedmiar robót

Remont parkingu przy drodze Broniszów – Gnojnica

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm według obmiaru | m2 | 98,60 |
| 2 | KNNR – 6 0309 – 03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 6 cm Według obmiaru | m2 | 120,80 |

Przedmiar robót

Remont drogi Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200.

Długość odcinka 200 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,85 = 570,00 | m2 | 570,00 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,85 = 570,00 | m2 | 570,00 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 570,00 × 0,075 = 42,75 | t | 42,75 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,75 = 550,00 | m2 | 550,00 |

Przedmiar robót

Remont drogi Brzeziny Berdechów – Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200.

Długość odcinka 200 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,85 = 570,00 | m2 | 570,00 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15 cm 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,85 = 570,00 | m2 | 570,00 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 570,00 × 0,075 = 42,75 | t | 42,75 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,75 = 550,00 | m2 | 550,00 |

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020

Długość odcinka 400 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+620 ÷ 1+020 = 400 × 3,10 = 1240,00 | m2 | 1240,00 |
| 2 | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym grubość 5 cm 0+620 ÷ 1+020 = 400 × 3,10 = 1240,00×0,05= 62,00 | m3 | 62,00 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 1240,00 × 0,075 = 93,00 | t | 93,00 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+620 ÷ 1+020 = 400 × 3,00 = 1200,00 | m2 | 1200,00 |

Przedmiar robót

Remont drogi Brzeziny - Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440.

Długość odcinka 170 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+270 ÷ 0+440 = 170 × 2,85 = 484,50 | m2 | 484,50 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15 cm 0+270 ÷ 0+440 = 170 × 2,85 = 484,50 | m2 | 484,50 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 484,50 × 0,075 = 36,34 | t | 36,34 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+270 ÷ 0+440 = 170 × 2,75 = 467,50 | m2 | 467,50 |

Przedmiar robót

Remont drogi Nawsie – Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100.

Długość odcinka 100 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,60 = 260,00 | m2 | 260,00 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,60 = 260,00 | m2 | 260,00 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 280,00 × 0,075 = 21,00 | t | 21,00 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,50 = 250,00 włączenie km 0+000 20,00 270,00 | m2 | 270,00 |

Przedmiar robót

Remont drogi Nawsie na Mucha J. w km 0+000 ÷ 0+350.

Długość odcinka 350 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+000 ÷ 0+350 = 350,00 × 2,60 = 910,00 włączenie 0+000 33,00 943,00 | m2 | 943,00 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 0+000 ÷ 0+350 = 350,00 × 2,60 = 910,00 włączenie 0+000 33,00 943,00 | m2 | 943,00 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 943,00 × 0,075 = 70,72 | t | 70,72 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+350 = 350,00 × 2,50 = 875,00 włączenie 0+000 33,00 908,00 | m2 | 908,00 |

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Wielopole Rzegocin k. cmentarza w km 0+000 ÷ 0+093

Długość odcinka 93 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym mechanicznie grubość 5 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 plac 25,00 parking 22,00 217,00 × 0,05 = 10,85 | m3 | 10,85 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 | m2 | 87,50 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 plac 25,00 parking 22,00 304,50 × 0,075 = 22,84 | t | 22,84 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 plac 25,00 parking 22,00 304,50 | m2 | 304,50 |

Przedmiar robót

Remont parkingu przy drodze Wielopole Sośnice.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 270,00 × 0,075 = 20,25 | t | 20,25 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Wielopole Sośnice k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+052

Długość odcinka 52 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym mechanicznie grubość 5 cm 0+000 ÷ 0+052 = 52,00 × 2,50 = 130,00 × 0,05 =6,50 rozjazd k. bramy 3,00 × 2,50 = 7,50 × 0,05 =0,37 6,87 | m3 | 6,87 |
| 2 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 52,00 × 2,50 = 130,00 rozjazd k. bramy 3,00 × 2,50 = 7,50 137,50 × 0,075=10,31 | t | 10,31 |
| 3 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+052 = 52,00 × 2,50 = 130,00 rozjazd k. bramy 3,00 × 2,50 = 7,50 137,50 | m2 | 137,50 |

Przedmiar robót

Remont parkingu Wielopole Centrum

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0101 – 03 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni grunt kat. IV głębokość 30 cm 53,20 + 90,00+ 45,50 = 188,70 | m2 | 188,70 |
| 2 | KNNR – 6 0112 – 05 | Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych grubość 10 cm 53,20+90,00+45,00+45,50 = 233,70 | m2 | 233,70 |
| 3 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 53,20+90,00+45,00+45,50 = 233,70 | m2 | 233,70 |
| 4 | KNR – 2-31 0401 – 04 | Wykonanie rowka pod krawężnik i ławy 30 × 30 w gruncie kat. IV (3×6) + 42,00 = 60,00 | m | 60,00 |
| 5 | KNR – 2-31 0813 – 03 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 × 30 (3×6)+42,00 + 7,00 + 6,50 = 73,50 | m | 73,50 |
| 6 | KNR – 2-31 0402 – 04 | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki 17,00 + 7,00 + (3×6) + 14,00 42,00 + 3,00 + 12,00 + 20,00 = 133,00 × 0,0575 = 7,65 | m3 | 7,65 |
| 7 | KNR – 2-31 0403 – 03 | Ustawienie krawężnika betonowego 15 × 30 na podsypce cementowo - piaskowej | m | 133,00 |
| 8 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 251,85 + 251,55 + 88,72 = 592,12 | m2 | 592,12 |
| 9 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 53,20 + 90,00 + 126,00 + 251,85 + 251,55 + 88,72 + 28,38 + 45,50 =935,20 × 0,075 = 70,14 | t | 70,14 |
| 10 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 53,20 + 90,00 + 126,00 + 251,85 + 251,55 + 88,72 + 28,38 + 45,50 =935,20 | m2 | 935,20 |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi Broniszów k. P. Woźny w km 0+000 ÷ 0+100

Długość odcinka 100 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0105 – 06 | Czyszczenie istniejącej nawierzchnie szczotką mechaniczną 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,60 = 260,00 skrzyżowanie z dr. Powiat. 15,00 275,00 | m2 | 275,00 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 5 cm 275,00 × 0,125 = 34,37 | t | 34,37 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 3 cm 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,5 = 250,00 skrzyżowanie z dr. Powiat. 15,00 265,00 | m2 | 265,00 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont parkingu przy drodze Broniszów – Gnojnica

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm według obmiaru | m2 | 98,60 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0309 – 03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 6 cm Według obmiaru | m2 | 120,80 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi Brzeziny Zalas w km 0+000 ÷ 0+200.

Długość odcinka 200 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,85 = 570,00 | m2 | 570,00 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,85 = 570,00 | m2 | 570,00 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 570,00 × 0,075 = 42,75 | t | 42,75 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,75 = 550,00 | m2 | 550,00 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi Brzeziny Berdechów – Podkościele w km 0+000 ÷ 0+200.

Długość odcinka 200 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,85 = 570,00 | m2 | 570,00 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15 cm 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,85 = 570,00 | m2 | 570,00 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 570,00 × 0,075 = 42,75 | t | 42,75 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+200 = 200 × 2,75 = 550,00 | m2 | 550,00 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Brzeziny Rędziny w km 0+620 ÷ 1+020

Długość odcinka 400 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+620 ÷ 1+020 = 400 × 3,10 = 1240,00 | m2 | 1240,00 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym grubość 5 cm 0+620 ÷ 1+020 = 400 × 3,10 = 1240,00×0,05 = 62,00 | m3 | 62,00 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 1240,00 × 0,075 = 93,00 | t | 93,00 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+620 ÷ 1+020 = 400 × 3,00 = 1200,00 | m2 | 1200,00 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi Brzeziny - Rzeki w km 0+270 ÷ 0+440.

Długość odcinka 170 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+270 ÷ 0+440 = 170 × 2,85 = 484,50 | m2 | 484,50 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 15 cm 0+270 ÷ 0+440 = 170 × 2,85 = 484,50 | m2 | 484,50 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 484,50 × 0,075 = 36,34 | t | 36,34 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+270 ÷ 0+440 = 170 × 2,75 = 467,50 | m2 | 467,50 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi Nawsie – Słotwina w km 0+000 ÷ 0+100.

Długość odcinka 100 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,60 = 260,00 | m2 | 260,00 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,60 = 260,00 | m2 | 260,00 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 280,00 × 0,075 = 21,00 | t | 21,00 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+100 = 100 × 2,50 = 250,00 włączenie km 0+000 20,00 270,00 | m2 | 270,00 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi Nawsie na Mucha J. w km 0+000 ÷ 0+350.

Długość odcinka 350 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 0+000 ÷ 0+350 = 350,00 × 2,60 = 910,00 włączenie 0+000 33,00 943,00 | m2 | 943,00 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 0+000 ÷ 0+350 = 350,00 × 2,60 = 910,00 włączenie 0+000 33,00 943,00 | m2 | 943,00 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 943,00 × 0,075 = 70,72 | t | 70,72 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+350 = 350,00 × 2,50 = 875,00 włączenie 0+000 33,00 908,00 | m2 | 908,00 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Wielopole Rzegocin k. cmentarza w km 0+000 ÷ 0+093

Długość odcinka 93 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym mechanicznie grubość 5 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 plac 25,00 parking 22,00 217,00 × 0,05 = 10,85 | m3 | 10,85 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 | m2 | 87,50 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 plac 25,00 parking 22,00 304,50 × 0,075 = 22,84 | t | 22,84 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 plac 25,00 parking 22,00 304,50 | m2 | 304,50 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont parkingu przy drodze Wielopole Sośnice.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 270,00 × 0,075 = 20,25 | t | 20,25 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Wielopole Sośnice k. I cmentarza w km 0+000 ÷ 0+052

Długość odcinka 52 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym mechanicznie grubość 5 cm 0+000 ÷ 0+052 = 52,00 × 2,50 = 130,00 × 0,05 =6,50 rozjazd k. bramy 3,00 × 2,50 = 7,50 × 0,05 =0,37 6,87 | m3 | 6,87 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 52,00 × 2,50 = 130,00 rozjazd k. bramy 3,00 × 2,50 = 7,50 137,50 × 0,075=10,31 | t | 10,31 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+052 = 52,00 × 2,50 = 130,00 rozjazd k. bramy 3,00 × 2,50 = 7,50 137,50 | m2 | 137,50 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |

Kosztorys ofertowy

Remont parkingu Wielopole Centrum

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0101 – 03 | Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni grunt kat. IV głębokość 30 cm 53,20 + 90,00+ 45,50 = 188,70 | m2 | 188,70 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0112 – 05 | Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych grubość 10 cm 53,20+90,00+45,00+45,50 = 233,70 | m2 | 233,70 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 53,20+90,00+45,00+45,50 = 233,70 | m2 | 233,70 |  |  |
| 4 | KNR – 2-31 0401 – 04 | Wykonanie rowka pod krawężnik i ławy 30 × 30 w gruncie kat. IV (3×6) + 42,00 = 60,00 | m | 60,00 |  |  |
| 5 | KNR – 2-31 0813 – 03 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 × 30 (3×6)+42,00 + 7,00 + 6,50 = 73,50 | m | 73,50 |  |  |
| 6 | KNR – 2-31 0402 – 04 | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki 17,00 + 7,00 + (3×6) + 14,00 42,00 + 3,00 + 12,00 + 20,00 = 133,00 × 0,0575 = 7,65 | m3 | 7,65 |  |  |
| 7 | KNR – 2-31 0403 – 03 | Ustawienie krawężnika betonowego 15 × 30 na podsypce cementowo - piaskowej | m | 133,00 |  |  |
| 8 | KNNR – 6 0113 – 04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 8 cm 251,85 + 251,55 + 88,72 = 592,12 | m2 | 592,12 |  |  |
| 9 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 53,20 + 90,00 + 126,00 + 251,85 + 251,55 + 88,72 + 28,38 + 45,50 =935,20 × 0,075 = 70,14 | t | 70,14 |  |  |
| 10 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 53,20 + 90,00 + 126,00 + 251,85 + 251,55 + 88,72 + 28,38 + 45,50 =935,20 | m2 | 935,20 |  |  |
| Razem Netto |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Razem Brutto |  |