UCHWAŁA NR XXVIII/134/05

RADY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

z dnia 17 sierpnia 2005r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Gminy i zabudowy mieszkaniowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie Nr X/51/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r., 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Gminy i zabudowy mieszkaniowej w Wielopolu Skrzyńskim,

Rada Gminy Wielopole Skrzyńskie

uchwala, co następuje:

- USTALENIA OGÓLNE

§1

- Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielopole Skrzyńskie, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXXIII/191/02 z dnia 20 marca 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Gminy i zabudowy mieszkaniowej w Wielopolu Skrzyńskim, zwany dalej planem.

- Plan obejmuje obszar o powierzchni około 23,462 ha, położony w środkowej części gminy, w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, w granicy oznaczonej na rysunku planu.

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1,

- rozstrzygnięcie w sprawie sposobu uwzględnienia uwag wniesionych do projektu planu, zgłoszonych w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

§2

Przedmiotem ustaleń planu są, wyznaczone liniami rozgraniczającymi 
w granicy planu, tereny oznaczone symbolami:

- od 1 do 5 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- od 1 MN/U do 12 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usługowej,

- Um – tereny zabudowy usługowej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,

- Um,z,b - teren zabudowy usługowej związanej ze zdrowiem 
i bezpieczeństwem, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,

- od 1 do 4 Um/Up – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej i zabudowy usługowej publicznej,

- Upo/U - teren zabudowy usługowej publicznej związanej z oświatą lub zabudowy usługowej,

- od 1 do 2 Upo - tereny zabudowy usługowej publicznej związanej z oświatą,

- Ukm – teren zabudowy usługowej związanej z komunikacja publiczną,

- Uk – teren zabudowy usługowej związanej z kulturą,

- Io - teren oczyszczalni ścieków,

- ZP/Uk - teren publicznej zieleni urządzonej, rekreacji i wypoczynku oraz usług kultury z zakazem zabudowy kubaturowej,

- od 1 do 7 ZP(ZZ), 8 ZP(Zz) oraz 9 ZP- tereny zieleni urządzonej,

- od 1 R(ZZ) do 3 R(ZZ) oraz 4 R(Zz) – tereny rolnicze - łąki i pastwiska,

- od 1 do 6 WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych,

- 1 KX(ZZ), 2 KX i 3 KX - tereny publicznych ciągów pieszych,

- 1 KX/ZP(ZZ) i 2 KX/ZP - tereny publicznych ciągów pieszych i publicznej zieleni urządzonej,

- 1 KDX, 2 KDX(ZZ) oraz od 3 do 6 KDX - tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych,

- od 1 do 2 KDXks - tereny publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
z dopuszczeniem parkingów,

- 1 KDd(ZZ), 2 KDd(ZZ) oraz od 3 do 7 KDd - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

- 1 KDl, 2 KDl(ZZ), 3 KDl, 4 KDl(ZZ) oraz 5 KDl - tereny dróg publicznych klasy lokalnej,

- od 1 do 3 KDz(ZZ) - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

- KDg(ZZ) - teren drogi publicznej klasy głównej.

§3

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- zachowanie oraz odtworzenie historycznego układu urbanistycznego Wielopola Skrzyńskiego w zakresie: lokalizacji placu rynkowego oraz przywrócenia jego funkcji, rozplanowania sieci ulic oraz pierzei przyrynkowych,

- zagospodarowanie oraz zabudowa na działkach budowlanych w sposób nawiązujący do istniejącej zabytkowej zabudowy, w szczególności w zakresie: wysokości okapu, nachylenia połaci dachowych, wysokości budynku oraz nawiązania detalem architektonicznym, z zachowaniem ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,

- nakaz dostosowania obiektów dysharmonizujących z otoczeniem do istniejącej zabytkowej zabudowy, poprzez przebudowę w zakresie wysokości budynku, geometrii dachu oraz detalu architektonicznego, z zachowaniem ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,

- dopuszcza się wprowadzanie współczesnych rozwiązań architektonicznych 
w zakresie projektowanych budynków z zachowaniem ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały.

§4

  - Przy zagospodarowaniu terenów objętych granicami planu należy uwzględnić uwarunkowania, wynikające z:

  - występowania stanowiska archeologicznego, na terenie którego obowiązuje nakaz prowadzenia wszelkich prac budowlanych z zachowaniem warunków konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych,

  - występowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków (nr rej. A – 1040 
z dnia 10 sierpnia 1979 r. i nr rej. A – 28 z dnia 21 września 2000 r.),

  - występowania obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązuje nakaz prowadzenia wszelkich prac budowlanych z zachowaniem warunków konserwatorskich dotyczących 
w szczególności utrzymania zabytku w stanie pozwalającym na utrzymanie jego wartości kulturowej,

  - występowania otuliny Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 34/04 z dnia 
30 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Nr 58, poz. 614),

  - występowania drzew spełniających kryteria dla pomników przyrody, dla których obowiązuje:

- zakaz ich uszkadzania oraz wprowadzania do gleby substancji mogących spowodować obumarcie drzewa,

- zakaz wykonywania prac ziemnych mogących niekorzystnie wpłynąć na stan drzewa,

- dopuszczenie działań mających na celu likwidowanie zagrożeń dla ludzi 
i mienia powodowanych przez drzewo,

  - występowania obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią, wyznaczonego granicą strefy przepływu wezbrania powodziowego Q1% (określoną na podstawie opracowania pt: „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki”, sporządzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie), na którym obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia określone w przepisach szczególnych w tym zakresie,

  - występowania terenów zalewowych, na których obowiązuje:

    - zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,

    - zakaz sadzenia drzew i krzewów w sposób utrudniający swobodny przepływ i odpływ wód powodziowych,

    - nakaz dostosowania rozwiązań konstrukcyjno – technicznych istniejących budynków oraz budowli do zagrożeń związanych z oddziaływaniem wód powodziowych,

    - nakaz dostosowania rozwiązań konstrukcyjno – technicznych projektowanych oraz istniejących sieci infrastruktury technicznej do zagrożeń związanych z oddziaływaniem wód powodziowych,

  - występowania terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych, na którym obowiązuje:

- zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem budowli służących zapobieganiu osuwania się mas ziemnych,

- nakaz nasadzeń roślinnością zapobiegającą osuwaniu się mas ziemnych,

  - usytuowania istniejącej infrastruktury technicznej, określone odrębnymi przepisami i ustaleniami norm.

- Przy zagospodarowaniu terenów objętych granicami planu należy uwzględnić wyznaczone w planie strefy ochrony konserwatorskiej:

- strefę „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej, w której obowiązuje:

  - nakaz zachowania istniejących obiektów zabytkowych,

  - zakaz wprowadzania nowej zabudowy w granicach terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk, z dopuszczeniem przebudowy, odbudowy 
i remontów zabytków zgodnie z ustaleniami planu,

    - strefę „B” – ochrony zachowanych elementów zabytkowych, w której obowiazuje:

- nakaz zachowania istniejących obiektów zabytkowych, z dopuszczeniem przeniesienia, w szczególnych przypadkach, zabudowy drewnianej wpisanej do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- nakaz dostosowania nowej zabudowy do obiektów zabytkowych 
w zakresie skali, bryły, detalu architektonicznego, zgodnie z ustaleniami planu dla poszczególnych terenów,

- nakaz przebudowy obiektów dysharmonizujących z otoczeniem zgodnie 
z ustaleniami planu,

  - strefę „E” – ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych, w której obowiązuje:

    - zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych,

    - zakaz sadzenia drzew i krzewów,

    - zakaz lokalizacji reklam,

      - strefę „W” – reliktów archeologicznych, w której obowiązuje:

- nakaz zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu w zakresie poszczególnych terenów,

- dopuszczenie konserwacji zachowanych fragmentów zabytkowych, ich ekspozycji w terenie lub zaznaczenia ich śladów zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- nakaz prowadzenia wszelkich prac budowlanych z zachowaniem warunków konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych,

- strefę „OW” – obserwacji archeologicznej, w której obowiązuje nakaz prowadzenia wszelkich prac budowlanych z zachowaniem warunków konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych,

- strefę „K” – ochrony krajobrazu kulturowego, w której obowiązuje:

- zakaz wprowadzania w krajobraz naturalny obiektów dysharmonizujących 
z otoczeniem, z uwzględnieniem ustaleń niniejszej uchwały,

- nakaz zachowania naturalnego ukształtowania terenu z dopuszczeniem zmian niezbędnych dla zagospodarowania terenów zgodnego 
z ustaleniami planu.

§5

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

- usytuowanie infrastruktury technicznej – w liniach rozgraniczających dróg publicznych lub wewnętrznych, z zachowaniem przepisów odrębnych,

- dopuszcza się umieszczenie sieci infrastruktury technicznej poza pasami drogowymi, pod warunkiem że ich przebieg nie wykluczy możliwości zagospodarowania terenów zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały,

- dopuszcza się przebudowę istniejących stacji transformatorowych, 
z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy w porozumieniu z gestorami tych sieci,

- w granicach planu obowiązuje zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych,

- w granicach planu obowiązuje zakaz lokalizacji naziemnych elementów stacji telefonii komórkowej oraz wolno stojących masztów antenowych,

- należy uwzględnić ograniczenia, na terenach oznaczonych symbolami: 
1KDz(ZZ), 1KX(ZZ), 3KDl, 1R(ZZ), 4R(Zz), 1ZP(ZZ), 2ZP(ZZ), 3ZP(ZZ) 
i 8ZP(Zz), wynikające z przebiegu istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV i usytuowania stacji transformatorowych słupowych 15/0,4 kV - wszelkie zagospodarowanie 
w strefach oddziaływania istniejących urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej należy wykonywać zgodnie z warunkami gestorów tych urządzeń oraz sieci.

- dla istniejącej zabudowy dopuszcza się możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejących zbiorników na ścieki, do czasu budowy 
i rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

- wszelkie skrzyżowania sieci infrastruktury technicznej z planowanymi inwestycjami należy wykonywać zgodnie z warunkami gestorów tych sieci,

- dopuszcza się możliwość zmiany, ustalonych w planie, przebiegów 
i przekrojów sieci infrastruktury technicznej w przypadkach wynikających 
z późniejszych szczegółowych rozwiązań projektowych sieci infrastruktury technicznej, dróg publicznych, publicznych ciągów pieszo - jezdnych 
oraz publicznych ciągów pieszych. Jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji innych odcinków sieci infrastruktury technicznej, powiązanych lub uzupełniających ustalony w planie system infrastruktury technicznej, zgodnie 
z ustaleniami planu.

§6

Dopuszcza się nośniki reklamowe na elewacjach budynków w postaci tablic, dostosowanych wielkością, materiałem oraz kolorystyką do budynków, na których są zlokalizowane, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały oraz przepisów szczególnych w tym zakresie.

§7

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności usługowej należy gromadzić w sposób nie zagrażający środowisku i terenom sąsiednim oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§8

Ustalenia dla terenu 1MN

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,35 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN:

  - teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą,

  - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

    - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z  położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

- 6 m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KDX,

- 10 m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KDX,

- zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniami zawartymi 
w pkt 3, lit. a i b,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50% w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy do 9 m – max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, prostopadle do frontu działki - od strony drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

    - Zasady podziału nieruchomości:

- podział na działki budowlane – zgodny z rysunkiem planu,

- dopuszcza się inny podział na działki budowlane z zachowaniem ustaleń:

- wielkość działki dla jednego budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 
0,1 ha,

- szerokość frontu działki, od drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl - 40 m, z tolerancją do 20%,

- kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl, prostopadły, z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl oraz od publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDX i 6KDX,

- miejsca postojowe - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej po jej przebudowie 
i rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej gminnej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem, że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§9

Ustalenia dla terenu 2MN

  - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,18 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej związanej z produkcją rolną,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

  - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „W”,

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania drzewa spełniającego kryteria dla pomników przyrody,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

    - 10 m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KDX,

    - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniem zawartymi 
w pkt 6, lit. a,

- powierzchni zabudowy nie większa niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50% w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, dla nowej zabudowy, prostopadle do frontu działki - od strony drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

  - Zasady podziału nieruchomości:

- podział na działki budowlane – zgodny z rysunkiem planu,

- dopuszcza się inny podział na działki budowlane z zachowaniem ustaleń:

- wielkość działki dla jednego budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 
0,05 ha,

- szerokość frontu działki, od drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl – nie mniejsza niż 20 m,

- prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl, z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

  - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KDX,

- miejsca postojowe - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej po jej przebudowie 
i rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej gminnej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§10

# Ustalenia dla terenu 3MN

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,83 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem,

- teren, wydzielony linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego, zgodnie 
z rysunkiem planu, oznaczony symbolem ZP, przeznacza się pod zieleń urządzoną, towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej, z zakazem zabudowy kubaturowej.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

    - 10 m od krawędzi jezdni drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDd,

    - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniem zawartymi 
w pkt 3, lit. a,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50% w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, dla nowej zabudowy, równolegle do frontu działki - od strony drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDd,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

- podział na działki budowlane – zgodny z rysunkiem planu,

- dopuszcza się inny podział na działki budowlane z zachowaniem ustaleń:

    - wielkość działki dla jednego budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 
0,1 ha,

    - szerokość frontu działki, od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDd, nie mniejsza niż 30 m,

    - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDd, z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDd,

- miejsca postojowe - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej po jej przebudowie 
i rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej gminnej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§11

Ustalenia dla terenu  4MN

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 1,10 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

            - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

  - 10 m od krawędzi jezdni dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDd, 6KDd i 7KDd,

  - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniem zawartymi 
w pkt 3, lit. a,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50% w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, dla nowej zabudowy, równolegle do frontu działki - od strony dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDd i 7KDd,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

            - Zasady podziału nieruchomości:

- podział na działki budowlane – zgodny z rysunkiem planu,

- dopuszcza się inny podział na działki budowlane z zachowaniem ustaleń:

  - wielkość działki dla jednego budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 
0,1 ha,

  - szerokość frontu działki, od dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 5KDd i 7KDd nie mniejsza niż 30 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane, odpowiednio, w stosunku do pasów drogowych dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDd i 7KDd, 
z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

            - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznych dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDd i 7KDd,

- miejsca postojowe - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej po jej przebudowie 
i rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej gminnej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

            - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

            - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§12

# Ustalenia dla terenu 5MN

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,57 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

  - 10 m od krawędzi jezdni dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6KDd i 7KDd,

  - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniem zawartymi 
w pkt 2, lit. a,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50% w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, równolegle do frontu działki - od strony drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDd,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

- podział na działki budowlane – zgodny z rysunkiem planu,

- dopuszcza się inny podział na działki budowlane z zachowaniem ustaleń:

  - wielkość działki dla jednego budynku mieszkalnego nie mniejsza niż 
0,1 ha,

  - szerokość frontu działki, od drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDd nie mniejsza niż 30 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane, odpowiednio, w stosunku do pasów drogowych dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDd i 7KDd, 
z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDd,

- miejsca postojowe - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej po jej przebudowie 
i rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej gminnej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§13

# Ustalenia dla terenu 1MN/U

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,07 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

        - 6 m od krawędzi jezdni drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ),

        - 6 m od krawędzi publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

        - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniami zawartymi 
w pkt 4, lit. a i b,

          - powierzchnia zabudowy, nie większa niż 50%,

          - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30% ,

          - wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

          - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

          - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

          - kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, równolegle do frontu działki - od strony publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

          - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

          - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

          - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

          - dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków znajdujących się poza wyznaczoną w planie linia zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

          - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

            - Zasady podziału nieruchomości:

    - wielkość działki  budowlanej nie mniejsza niż 0,03 ha,

    - szerokość frontu działki, od drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd (ZZ) i od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX  nie mniejsza niż 17 m,

    - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX, z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 50.

            - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ) oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

- miejsca postojowe:

    - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

    - w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej, ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, po jej rozbudowie zgodnie 
z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§14

# Ustalenia dla terenu 2MN/U

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,08 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/U:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

- 6 m od krawędzi jezdni publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ),

- zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniem zawartym 
w pkt 4, lit a,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 70%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, równoległa do linii rozgraniczającej drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ),

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków znajdujących się poza wyznaczoną w planie linia zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości

        - wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,03 ha,

        - szerokość frontu działki, od drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd (ZZ)  nie mniejsza niż 16 m,

        - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ), z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 50.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

        - dostępność komunikacyjna od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ),

        - miejsca postojowe:

    - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

    - w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej, ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie 
z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§15

# Ustalenia dla terenu 3MN/U

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,24 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN/U:

        - teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą lub szeregową oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

        - dopuszcza się możliwość lokalizacji budynku sali gimnastycznej wraz 
z niezbędnym zapleczem dla potrzeb publicznej szkoły podstawowej,

        - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

        - linia zabudowy obowiązująca zgodnie z rysunkiem planu,

        - dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji zabudowy na działce sąsiedniej, w granicy której budynek jest lokalizowany, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

        - powierzchnia zabudowy nie większa niż 60%, w ramach jednej działki budowlanej,

        - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

        - wysokość zabudowy do 12 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 
w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

        - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

        - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

        - dopuszcza się dla budynku sali gimnastycznej symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 30º-40º,

        - kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, równolegle do publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ),

        - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

        - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

        - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

        - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej dla jednego budynku mieszkalnego lub budynku mieszkaniowo - usługowego:

  - w zabudowie szeregowej nie mniejsza niż 0,02 ha,

  - w zabudowie bliźniaczej nie mniejsza niż 0,03 ha,

- wielkość działki budowlanej dla zabudowy wyłącznie usługowej nie mniejsza niż 0,06 ha,

- szerokość frontu działki budowlanej, od publiczne drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ):

    - dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej nie mniejsza niż 8 m,

    - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej nie mniejsza niż 12 m,

    - dla zabudowy wyłącznie usługowej nie mniejsza niż 20 m,

    - dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej odpowiednio jak w pkt 3 lit. a i b,

- prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ), z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

        - dostępność komunikacyjna od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ) oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

        - miejsca postojowe:

a) nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

b) w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§16

Ustalenia dla terenu 4MN/U

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,14 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN/U:

        - teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

        - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

        - przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

        - linia zabudowy nieprzekraczalna :

    - 8 m od krawędzi jezdni drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

    - 4 m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX,

        - powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%, w ramach jednej działki budowlanej,

        - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 40%, w ramach jednej działki budowlanej,

        - wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

        - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

        - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

        - kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, równolegle do drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

        - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

        - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

        - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

        - dopuszcza się przebudowę i remont istniejącego budynku znajdującego się poza wyznaczoną w planie linia zabudowy z zachowaniem ustaleń 
niniejszej uchwały,

        - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

        - wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,06 ha,

        - szerokość frontu działki, od drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl (ZZ)  nie mniejsza niż 16 m,

        - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX, z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

        - dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX,

        - miejsca postojowe:

a) nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

b) w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie 
z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§17

# Ustalenia dla terenu 5MN/U

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,45 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN/U:

        - teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolno stojacą, bliźniaczą lub szeregową oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

        - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

        - linia zabudowy nieprzekraczalna :

- 8 m od krawędzi jezdni publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

- 4 m od linii rozgraniczającej publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KDX i 4KDX,

  - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniami zawartymi 
w pkt 6, lit. a i b,

        - dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji zabudowy na działce sąsiedniej, w granicy której budynek jest lokalizowany, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

        - powierzchnia zabudowy nie większa niż 60%, w ramach jednej działki budowlanej,

        - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

        - wysokość nowej zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

        - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

        - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

        - kalenica dachu, nad bryłą główną nowego budynku:

  - od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) – równolegle do tej drogi,

  - od strony publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KDX i 4KDX – odpowiednio równolegle do tych ciągów,

  - od strony drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl – prostopadle do publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDX,

        - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

        - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

        - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

        - dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

        - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

        - wielkość działki dla jednego budynku mieszkalnego:

  - w zabudowie wolno stojącej nie mniejsza niż 0,04 ha,

  - w zabudowie bliźniaczej nie mniejsza niż 0,03 ha,

  - w zabudowie szeregowej nie mniejsza niż 0,02 ha,

- wielkość działki dla zabudowy wyłącznie usługowej nie mniejsza niż 
0,04 ha,

- wielkość działki dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej odpowiednio jak 
w pkt. 1,

- szerokość frontu działki, od publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDX i 4KDX – nie mniej niż 14 m,

- równoległy kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) z dopuszczeniem odchylenia linii podziału od zakładanego kierunku do 100.

  - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

        - dostępność komunikacyjna od publicznych dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDl(ZZ) i 3KDl oraz od publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KDX i 4KDX,

        - miejsca postojowe:

a) nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

b) w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

        - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§18

# Ustalenia dla terenu 6MN/U

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,15 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN/U:

        - teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolno stojacą, bliźniaczą lub szeregową oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

        - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

        - przy zagospodarwaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

        - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektu wpisanego do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

        - linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu,

        - dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji zabudowy na działce sąsiedniej, w granicy której budynek jest lokalizowany, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

        - powierzchnia zabudowy nie większa niż 70%, w ramach jednej działki budowlanej,

        - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%, w ramach jednej działki budowlanej,

        - wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

        - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

        - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

        - kalenica dachu, nad bryłą główną nowego budynku, od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl – równolegle do linii zabudowy,

        - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

        - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

        - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

        - dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

        - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

        - wielkość działki budowlanej dla jednego budynku mieszkalnego lub mieszkaniowo - usługowego:

    - w zabudowie wolno stojącej nie mniejsza niż 0,04 ha,

    - w zabudowie bliźniaczej nie mniejsza niż 0,03 ha,

    - w zabudowie szeregowej nie mniejsza niż 0,02 ha,

        - wielkość działki budowlanej dla zabudowy wyłącznie usługowej nie mniejsza niż 0,04 ha,

        - szerokość frontu działki, od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl – nie mniejsza niż 12 m,

        - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl, z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl,

- miejsca postojowe:

a) nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

b) w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§19

# Ustalenia dla terenu 7MN/U

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,24 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN/U:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie reliktów archeologicznych „W”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania drzewa spełniającego kryteria dla pomników przyrody,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektu wpisanego do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

    - 4 m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX,

    - 6 m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KX,

    - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniami zawartymi 
w pkt 7, lit. a i b,

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%, w ramach jednej działki budowlanej,

      - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 40%, w ramach jednej działki budowlanej,

      - wysokość nowej zabudowy do 9 m – nie wiecej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

      - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną nowego budynku, od strony ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KX – prostopadle do tego ciągu,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

  - Zasady podziału nieruchomości:

    - wielkości działki budowlanej nie mniejszej niż 0,08 ha,

    - szerokość frontu działki, od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX – nie mniejsza niż 20 m,

    - równoległy kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl, z dopuszczeniem odchylenia linii podziału od zakładanego kierunku do 100.

  - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

    - dostępność komunikacyjna od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX,

    - miejsca postojowe:

a) nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

b) w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

          - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

          - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

          - odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

          - zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

          - zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

          - zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

          - świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

          - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§20

# Ustalenia dla terenu 8MN/U

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,40 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN/U:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

            - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna :

  - 8 m od linii rozgraniczającej publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

  - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniem zawartym
w pkt 4, lit. a,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 40%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy do 12 m – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 
w tym trzecia kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kierunek kalenicy dachu, nad bryłą główną nowego budynku:

  - równoległy w stosunku do linii zabudowy od strony terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem Io,

  - na ostatniej działce, w południowej części terenu – prostopadły 
w stosunku do założonego kierunku w pkt 10, lit. a,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

            - Zasady podziału nieruchomości:

              - wielkości działki budowlanej nie mniejszej niż 0,06 ha,

              - szerokość frontu działki, od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) – nie mniejsza niż 20 m,

              - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) od strony zachodniej, z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

            - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

- miejsca postojowe:

  - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

  - w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie 
z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§21

# Ustalenia dla terenu 9MN/U

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,028 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MN/U:

- teren, stanowiący fragment obszaru istniejącej i projektowanej poza granicami planu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, przeznacza się pod zieleń urządzoną oraz budowle towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu,

- zakaz zabudowy kubaturowej.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji - dostępność komunikacyjna od istniejącej drogi publicznej, znajdującej się poza granicami planu,

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§22

# Ustalenia dla terenu 10MN/U

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,25 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN/U:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, bliźniaczą lub szeregową oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

            - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- linia zabudowy obowiązująca - zgodnie z rysunkiem planu,

- linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji zabudowy na działce sąsiedniej, w granicy której budynek jest lokalizowany, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 60%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość nowej zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną nowego budynku:

  - od strony drogi publicznej głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ) – równolegle do linii zabudowy od tej drogi,

  - od strony publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDX(ZZ) oraz od strony publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDd(ZZ) – prostopadle do linii zabudowy od drogi publicznej głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ),

  - po stronie północnej terenu równolegle do linii zabudowy od drogi publicznej głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ),

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

- Zasady podziału nieruchomości:

  - wielkości działki budowlanej nie mniejsza niż 0,04 ha dla zabudowy wolno stojącej lub bliźniaczej oraz nie mniejsza niż 0,025 ha dla zabudowy szeregowej,

  - szerokość frontu działki budowlanej, od publicznej drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ) – nie mniejsza niż 20 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ) z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDd(ZZ) oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDX(ZZ),

- miejsca postojowe:

- nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

- w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§23

# Ustalenia dla terenu 11MN/U

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,36 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN/U:

- teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, bliźniaczą lub szeregową oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- linia zabudowy obowiązująca - zgodnie z rysunkiem planu,

- linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu,

  - dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji zabudowy na działce sąsiedniej, w granicy której budynek jest lokalizowany, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - powierzchnia zabudowy nie większa niż 60%, w ramach jednej działki budowlanej,

  - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

  - wysokość nowej zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

  - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

  - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

  - kalenica dachu, nad bryłą główną budynku:

- od strony drogi publicznej głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ) – równolegle do linii zabudowy od tej drogi,

- od strony publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDX(ZZ) oraz od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ) – prostopadle do linii zabudowy od drogi publicznej głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ),

  - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

  - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

  - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

  - dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

          - Zasady podziału nieruchomości:

  - wielkości działki budowlanej nie mniejsza niż 0,03 ha,

  - szerokość frontu działki budowlanej, od publicznej drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ) – nie mniejsza niż 16 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane odpowiednio w stosunku do pasów drogowych: publicznej drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ) i publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ) z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 100.

          - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - dostępność komunikacyjna od:

- publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ),

- od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDX(ZZ),

  - miejsca postojowe:

  - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

  - w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

  - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie 
z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§24

# Ustalenia dla terenu 12MN/U

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,24 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN/U:

  - teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, bliźniaczą lub szeregową oraz usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

  - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektu wpisanego do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- linia zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji zabudowy na działce sąsiedniej, w granicy której budynek jest lokalizowany, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 60%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość nowej zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku:

- od strony drogi publicznej głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ) – równolegle do linii zabudowy od tej drogi,

- od strony drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ) – równolegle do linii zabudowy od tej drogi,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

- Zasady podziału nieruchomości:

- wielkości działki budowlanej nie mniejsza niż 0,03 ha,

- szerokość frontu działki budowlanej, od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ) – nie mniejsza niż 16 m,

- prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ) z dopuszczeniem odchylenia od kąta 900 do 50.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ),

- miejsca postojowe:

- nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

- w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§25

# Ustalenia dla terenu Um

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,27 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem Um:

- teren przeznacza się pod usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektu wpisanego do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- linia zabudowy nieprzekraczalna:

        - 4 m od linii rozgraniczającej publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDd,

        - 4 m od linii rozgraniczającej publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDX,

        - zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie nie objętym ustaleniami zawartymi 
w pkt 6, lit. a i b,

- dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji zabudowy na działce sąsiedniej, w granicy której budynek jest lokalizowany, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 50% powierzchni zabudowy działki lub 50% powierzchni wewnętrznej budynku,

  - powierzchnia zabudowy nie większa niż 70%, w ramach jednej działki budowlanej,

  - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%, w ramach jednej działki budowlanej,

  - wysokość nowej zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

  - dopuszcza się od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) oraz od strony publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDd, w pierwszym pasie zabudowy, wysokość zabudowy do 12 m – max. 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondygnacja w całości w poddaszu,

  - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

  - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

  - kalenica dachu, nad bryłą główną budynku:

    - od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) – równolegle do linii zabudowy od tej drogi,

    - od strony publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDd – równolegle do linii zabudowy od tej drogi,

    - od strony publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDX – prostopadle do linii zabudowy od drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

    - od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl – równolegle do linii zabudowy od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

  - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

  - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

  - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

  - dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

- Zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,035 ha,

- szerokość frontu działki budowlanej, od dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDl(ZZ), 3KDl i 4KDd oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDX – nie mniejsza niż 18 m,

- prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane – odpowiednio, w stosunku do pasa drogowego: publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) oraz drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDd.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

        - dostępność komunikacyjna od:

    - publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

    - publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDd,

    - publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDX,

        - miejsca postojowe:

- nie mniej niż 1 na mieszkanie, wydzielone na własnej działce,

- w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§26

# Ustalenia dla terenu Um,z,b

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,37 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem Um,z,b:

- teren przeznacza się pod usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, w szczególności istniejące usługi związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu,

  - dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji zabudowy na działce sąsiedniej, w granicy której budynek jest lokalizowany, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 50% powierzchni zabudowy działki lub 50% powierzchni wewnętrznej budynku,

  - powierzchnia zabudowy nie większa niż 70%, w ramach jednej działki budowlanej,

  - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%, w ramach jednej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 12 m – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondygnacja w poddaszu,

  - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

  - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

  - kalenica dachu, nad bryłą główną nowego budynku, równoległa do publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDl,

  - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

  - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

  - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

  - dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

  - wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,05 ha,

  - szerokość frontu działki, od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDl – nie mniejsza niż 20 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane – odpowiednio, w stosunku do pasów drogowych publicznych dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDl i 2KDl(ZZ).

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznych dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDl i 2KDl(ZZ),

- miejsca postojowe:

- nie mniej niż 1 na mieszkanie, wydzielone na własnej działce,

- w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

          - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

          - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

          - odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

          - zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

          - zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

          - zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

          - świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

          - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§27

# Ustalenia dla terenu 1Um/Up

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,24 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Um/Up:

- teren przeznacza się pod usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej w ramach zabudowy usługowej oraz pod usługi publiczne,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

            - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszcza się połączenie zabudowy znajdującej się na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Um/Up z zabudową znajdującą się na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem Upo/U, nadziemnym przejściem przeprowadzonym nad terenem publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

- lokalizacja zabudowy usługowej w granicy działki, w jednej linii zabudowy od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ), 
z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 50% powierzchni wewnętrznej budynku usługowego,

- dopuszcza się lokalizację zabudowań gospodarczych w drugiej linii zabudowy od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ), z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego w granicy działki, pod warunkiem takiej samej lokalizacji budynku gospodarczego na działce sąsiedniej, przy której budynek jest lokalizowany w granicy,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 75%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 20%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy usługowej do 12 m – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondygnacja w całości w poddaszu,

- wysokość zabudowy gospodarczej do 8 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków lub wielospadowe,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku usługowego, równoległa do linii zabudowy od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

            - Zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,02 ha,

- szerokość frontu działki, od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) – nie mniejsza niż 8 m,

- prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane, w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ).

            - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

- miejsca postojowe:

- nie mniej niż 1 na mieszkanie, wydzielone na własnej działce,

- w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, o których mowa w pkt.2 lit. a i b, w pasie drogowym publicznej drogi lokalnej z zachowaniem warunków zarządcy drogi,

  - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

    - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

    - odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

    - zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

    - zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

    - zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

    - świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

    - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

            - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

            - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§28

# Ustalenia dla terenu 2Um/Up

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,20 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Um/Up:

  - teren przeznacza się pod usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej w ramach zabudowy usługowej oraz pod usługi publiczne,

  - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizacja zabudowy usługowej w granicy działki, od strony publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDd oraz od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ), 
z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej w granicy działki, od strony pozostałych dróg publicznych, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały 
i pod warunkiem takiej samej lokalizacji budynku usługowego na działce sąsiedniej, przy której budynek jest lokalizowany w granicy,

- dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 50% powierzchni wewnętrznej budynku usługowego,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 75%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 20%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy usługowej do 12 m – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondygnacji w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków lub wielospadowe,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku usługowego, równoległa odpowiednio do linii zabudowy od dróg publicznych:

    - lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDl(ZZ) i 3KDl,

    - dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KDd i 4KDd,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu,

- od strony publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDd, należy pozostawić przejście w poziomie terenu, szerokości min. 3 m i wysokości min. 3m, w ramach zabudowy, w miejscu wyznaczonym zgodnie z rysunkiem planu z dopuszczeniem przesunięcia do 3 m.

      - Zasady podziału nieruchomości:

- wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,02 ha,

- szerokość frontu działki, od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDd – nie mniejsza niż 10 m,

- prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane, odpowiednio do pasów drogowych: publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) oraz publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDd ,.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna:

      - od publicznych dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDl(ZZ) i 3KDl,

      - od publicznych dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KDd i 4KDd,

- miejsca postojowe:

- nie mniej niż 1 na mieszkanie, wydzielone na własnej działce,

- w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w pasach drogowych dróg publicznych z zachowaniem warunków zarządcy drogi, której lokalizacja dotyczy,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§29

# Ustalenia dla terenu 3Um/Up

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,27 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3Um/Up:

- teren przeznacza się pod usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej w ramach zabudowy usługowej oraz pod usługi publiczne,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

            - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- linia zabudowy obowiązująca – zgodnie z rysunkiem planu,

- linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizacja zabudowy usługowej w granicy działki, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 50% powierzchni wewnętrznej budynku usługowego,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 75%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 20%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy usługowej do 12 m – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków lub wielospadowe,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl, równoległa do linii zabudowy od tej drogi,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

            - Zasady podziału nieruchomości - podział na działki budowlane zgodny 
z rysunkiem planu.

            - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDXks,

- miejsca postojowe:

- nie mniej niż 1 na mieszkanie, wydzielone na własnej działce,

- w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w pasach drogowych dróg publicznych oraz w ramach terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDXks, na warunkach zarządcy drogi lub terenu, którego lokalizacja dotyczy,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

            - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

            - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§30

# Ustalenia dla terenu 4Um/Up

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,17 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Um/Up:

- teren przeznacza się pod usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej w ramach zabudowy usługowej oraz pod usługi publiczne, 
w szczególności istniejące, związane z administracją i bezpieczeństwem,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania istniejącej zabudowy dysharmonizującej z otoczeniem,

- linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizacja zabudowy usługowej w granicy działki, od strony publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl oraz od strony publicznego ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDXks, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może przekroczyć 50% powierzchni wewnętrznej budynku usługowego,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 70%, w ramach jednej działki budowlanej,

- Udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy usługowej do 12 m – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków oraz wielospadowe,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku usługowego, odpowiednio równoległa do linii zabudowy od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl oraz do linii zabudowy od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDXks,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remonty istniejących budynków, znajdujących się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

  - wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,025 ha,

  - szerokość frontu działki, od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDXks, nie mniejsza niż 10 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane, odpowiednio, w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl oraz do pasa publicznego ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDXks.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDXks,

- miejsca postojowe:

- nie mniej niż 1 na mieszkanie, wydzielone na własnej działce,

- w zależności od potrzeb dla funkcji usługowej ale nie mniej niż 1, wydzielone na własnej działce,

- dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w pasach drogowych dróg publicznych oraz w ramach terenu 2KDXks, na warunkach zarządcy drogi lub terenu, którego lokalizacja dotyczy,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

    - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

    - odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

    - zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

    - zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

    - zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

    - świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

    - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

§31

# Ustalenia dla terenu 1Upo

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 1,15 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Upo:

- teren przeznacza się pod usługi publiczne, w szczególności istniejące usługi oświaty,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ciągów pieszych i rowerowych, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie reliktów archeologicznych „W”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%, w ramach terenu,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%, w ramach terenu,

- wysokość nowej zabudowy do 12 m – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków lub wielospadowe,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną nowego budynku, równolegle do linii zabudowy od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDl,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu,

- teren, wydzielony linią podziału wewnętrznego i oznaczony na rysunku planu symbolem KX, przeznacza się pod ciąg pieszo – rowerowy, z dopuszczeniem zmiany jego przebiegu w ramach terenu,

- dopuszcza się lokalizację obiektów i budowli sportowych związanych 
z funkcjonowaniem usług oświaty, z zachowaniem wyznaczonej linii zabudowy dla obiektów kubaturowych.

- Zasady podziału nieruchomości:

  - wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,5 ha,

  - szerokość frontu działki, od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDl nie mniejsza niż 20 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane, w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDl.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl,

- miejsca postojowe - w zależności od potrzeb w ramach terenu,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§32

Ustalenia dla terenu 2Upo

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,47 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2Upo:

- teren przeznacza się pod usługi publiczne oświaty związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, z zakazem zabudowy kubaturowej,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie reliktów archeologicznych „W”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 50%, w ramach terenu,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50%, w ramach terenu,

- wysokość ogrodzenia w przedziale od 1,5 – 2,0 m,

- dopuszcza się ogrodzenia powyżej 2,0 m, w przypadkach uzasadnionych, związanych z bezpieczeństwem użytkowania terenu zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym, w formie ażurowej, naturalnie wpisującej się w krajobraz przyrodniczo – kulturowy.

- Zasady podziału nieruchomości:

  - wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,2 ha,

  - szerokość frontu działki, od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX nie mniejsza niż 
30 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane, 
w stosunku do pasa publicznego ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - dostępność komunikacyjna od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDX oraz od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDl, poprzez teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Upo, komunikacją wewnętrzną,

  - miejsca postojowe - w zależności od potrzeb w ramach terenu,

  - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

  - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie zgodnie z warunkami gestora gminnej kanalizacji sanitarnej,

  - odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

  - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

  - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§33

Ustalenia dla terenu Upo/U

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,13 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem Upo/U:

- teren przeznacza się pod usługi publiczne oświaty lub usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszcza się połączenie zabudowy znajdującej się na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem Upo/U z zabudową znajdującą się na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1Um/Up, nadziemnym przejściem przeprowadzonym nad terenem publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 75%, w ramach jednej działki budowlanej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%, w ramach jednej działki budowlanej,

- wysokość zabudowy do 12 m – nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 
w tym trzecia kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków oraz wielospadowe,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, równolegle do linii zabudowy od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ),

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- dopuszcza się przebudowę i remont istniejącego budynku, znajdującego się poza wyznaczoną w planie linią zabudowy, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady podziału nieruchomości:

  - wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 0,06 ha,

  - szerokość frontu działki, od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ), nie mniejsza niż 20 m,

  - prostopadły kierunek linii podziału terenu na działki budowlane w stosunku do pasa drogowego publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ).

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

        - dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX,

        - miejsca postojowe - w zależności od potrzeb w ramach terenu,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§34

Ustalenia dla terenu Uk

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 1,02 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk:

- teren przeznacza się pod usługi kultury, w szczególności pod istniejące usługi związane z kultem religijnym – Kościół wraz z obiektami o funkcjach towarzyszących: oświatowej, kulturalnej, socjalnej i mieszkaniowej,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ciągów pieszych oraz dróg wewnętrznych, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania drzew spełniających kryteria dla pomników przyrody,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektów wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej z dopuszczeniem przebudowy, odbudowy i remontów istniejących budynków i obiektów budowlanych,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 40%,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków lub wielospadowe,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

        - dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDXks,

        - miejsca postojowe - w zależności od potrzeb w ramach terenu, 
z dopuszczeniem lokalizacji miejsc postojowych w ramach terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDXks,

        - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

        - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

        - odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

        - zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

        - zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

        - zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem, że nie pogorszą stanu środowiska,

        - świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

        - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§35

Ustalenia dla terenu Ukm

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,05 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem Ukm:

- teren przeznacza się pod usługi nie należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, związane z komunikacją publiczną, w szczególności pod istniejący dworzec autobusowy,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ciągów pieszych oraz małej architektury, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu,

- powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%,

- wysokość zabudowy do 8 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków oraz wielospadowe,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu, nad bryłą główną budynku, równolegle do linii zabudowy od publicznej drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ),

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna 
z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- nakaz lokalizacji małej architektury o formie stylowej, dostosowanej do zabytkowej zabudowy pierzei przyrynkowych, wykonanej w większości 
z materiałów takich jak:

      - metal,

      - kamień,

      - drewno,

- ciągi piesze wykonane z kostki brukowej kamiennej lub drobnowymiarowej kostki betonowej, w nie mniej niż dwóch kolorach,

- dopuszcza się lokalizację reklamy, poza wyznaczoną linią zabudowy, dla potrzeb organizowanych okresowo imprez masowych na placu rynkowym oraz znaków informacyjno – plastycznych, dotyczących promocji wartości kulturowych Wielopola Skrzyńskiego, w formie obiektów rzeźbiarskich do wysokości i szerokości 4 m lub tablic reklamowych na wolnostojących nośnikach, przy czym maksymalna wysokość nośnika wraz z tablicą nie może przekraczać 3 m, a powierzchnia tablicy reklamowej nie może przekraczać 
4 m2,

- zakaz grodzenia terenu,

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ),

- miejsca postojowe - w zależności od potrzeb w ramach terenu,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§36

Ustalenia dla terenu ZP/Uk

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,27 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/Uk:

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną publiczną, rekreację i wypoczynek oraz usługi kultury, z zakazem zabudowy kubaturowej, w szczególności pod plac rynkowy,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych, dla potrzeb organizowanych okresowo imprez masowych, w szczególności związanych z kulturą i sztuką,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania obiektu wpisanego do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

- teren wydzielony linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, przeznacza się pod zieleń urządzoną publiczną 
z dopuszczeniem małej architektury i ciągów pieszych, z zachowaniem ustaleń:

    - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60%,

    - ciągi piesze wykonane z kostki brukowej kamiennej lub drobnowymiarowej kostki betonowej, w nie mniej niż dwóch kolorach,

    - nakaz zachowania obiektu wpisanego do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, w stanie pozwalającym na utrzymanie jego wartości kulturowej,

    - nakaz lokalizacji małej architektury o formie stylowej, dostosowanej do zabytkowej zabudowy pierzei przyrynkowych, wykonanej w większości 
z materiałów takich jak:

          - metal,

          - kamień,

          - drewno,

    - dopuszcza się ekspozycję lub zaznaczenie śladów zachowanych fragmentów zabytkowych, odsłoniętych w wyniku prowadzonych badań archeologicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie oraz ustaleniami niniejszej uchwały,

    - zakaz lokalizacji reklam,

    - lokalizacja zieleni urządzonej w powiązaniu z założeniem placu rynkowego,

- teren wydzielony linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego, oznaczony na rysunku planu symbolem Uk, przeznacza się pod plac rynkowy, 
z dopuszczeniem publicznej zieleni urządzonej, ciągów pieszych, małej architektury, pomników oraz tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie 
z ustaleniami ust.1, pkt 2, z zachowaniem ustaleń:

- nawierzchnia placu rynkowego z kostki brukowej kamiennej lub drobnowymiarowej kostki betonowej, w nie mniej niż dwóch kolorach,

- ciągi piesze wykonane z kostki brukowej kamiennej lub drobnowymiarowej kostki betonowej, w nie mniej niż dwóch kolorach,

- wysokości tymczasowych pawilonów wystawowych oraz sprzedaży ulicznej do 6m – jedna kondygnacja przykryta dachem,

- powierzchnia zabudowy dla jednego pawilonu sprzedaży do 9m²,

- powierzchnia zabudowy dla jednego pawilonu wystawowego do 60m²,

- użycie drewna jako głównego materiału konstrukcyjnego i elewacyjnego,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów naturalnego drewna na elewacjach obiektów,

- przekrycie obiektów dachem dwu lub cztero – spadowym,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º- 40º,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont lub dachówka ceramiczna w kolorze naturalnej ceramiki,

- nakaz lokalizacji małej architektury o formie stylowej, dostosowanej do zabytkowej zabudowy pierzei przyrynkowych, wykonanej w większości 
z materiałów takich jak:

          - metal,

          - kamień,

          - drewno,

- dopuszcza się ekspozycję lub zaznaczenie śladów zachowanych fragmentów zabytkowych, odsłoniętych w wyniku prowadzonych badań archeologicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie oraz ustaleniami niniejszej uchwały,

- dopuszcza się lokalizację reklam dla potrzeb organizowanych okresowo imprez masowych oraz znaków informacyjno – plastycznych, dotyczących promocji wartości kulturowych Wielopola Skrzyńskiego oraz informujących o szlakach turystycznych, w formie tablic reklamowych na wolnostojących nośnikach, przy czym maksymalna wysokość nośnika wraz z tablicą nie może przekraczać 6 m, a powierzchnia tablicy reklamowej nie może przekraczać 6 m2,

- nakaz podporządkowania założenia zieleni urządzonej nadrzędnej formie placu rynkowego,

  - zagospodarowanie oraz zabudowa w sposób zorganizowany dla całego terenu, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - zakaz grodzenia terenu.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - dostępność komunikacyjna od publicznych dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDl(ZZ) i 3KDl oraz od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl,

  - miejsca postojowe - w ramach terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDl(ZZ) i 2KDXks,

  - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

  - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

  - odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

  - zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

  - świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

  - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§37

Ustalenia dla terenu Io

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,04 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem Io:

    - teren przeznacza się pod istniejącą oczyszczalnię ścieków,

    - dopuszcza się możliwość zagospodarowania terenu zielenią urządzoną 
w razie likwidacji oczyszczalni,

    - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ciągów pieszych i rowerowych, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

  - ogrodzenie wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - dostępność komunikacyjna od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDXks,

  - miejsca postojowe – w zależności od potrzeb, w ramach terenu,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§38

Ustalenia dla terenu 1ZP(ZZ)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,90 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP(ZZ):

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną z dopuszczeniem lokalizacji parkingu publicznego, ciągów pieszych, dróg wewnętrznych oraz boisk szkolnych,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „E”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

  - zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,

  - rowy odprowadzające wody do cieku wodnego do zachowania, z możliwością ich przebudowy,

  - dopuszcza się ogrodzenia dla boisk szkolnych, w formie ażurowej, wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu,

  - wysokość ogrodzenia w przedziale od 1,5 – 2,0 m,

  - dopuszcza się ogrodzenia dla boisk szkolnych, powyżej 2,0 m, w przypadkach uzasadnionych, związanych z bezpieczeństwem użytkowania terenu zgodnie 
z przeznaczeniem, w formie ażurowej, z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

  - powierzchnia parkingu nie większa niż 40% powierzchni terenu,

- liczba miejsc postojowych nie większa niż sto,

- miejsca postojowe, drogi wewnętrzne oraz ciągi piesze wykonane z kostki brukowej,

- powierzchnia boisk szkolnych nie większa niż 70% powierzchni terenu,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50%.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od dróg publicznych: zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDz(ZZ) i lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) oraz na zasadach obecnych,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora gminnej kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań wynikających 
z zagrożenia powodziowego.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§39

Ustalenia dla terenu 2ZP(ZZ)

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,27 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZP(ZZ):

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną towarzyszącą zabudowie usługowej na terenie Uk,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

            - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

            - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna na dotychczasowych zasadach,

- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

            - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0%.

§40

Ustalenia dla terenu 3ZP(ZZ)

            - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,26 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP(ZZ):

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej i usługowej na terenie 2MN/U,

- dopuszcza się istniejącą zabudowę gospodarczą,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

            - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- zakaz rozbudowy istniejących budynków oraz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,

- remont, przebudowa i nadbudowa istniejących budynków gospodarczych 
z uwzględnieniem ustaleń:

- uwzględnienie uwarunkowań wynikających z zagrożenia powodziowego,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60%,

- wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 
w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu równoległa do linii rozgraniczającej publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ), 
z tolerancją do 10%,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDd(ZZ) oraz na dotychczasowych zasadach,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, po jej rozbudowie, zgodnie 
z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie 
z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań wynikających 
z zagrożenia powodziowego.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0%.

§41

Ustalenia dla terenu 4ZP(ZZ)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,06 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4ZP(ZZ):

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną, towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej i usługowej na terenie 10MN/U,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDd(ZZ) oraz od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDX(ZZ),

- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0%.

§42

Ustalenia dla terenu 5ZP(ZZ)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,1 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5ZP(ZZ):

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej,

- dopuszcza się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- zakaz rozbudowy istniejących budynków oraz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,

- remont, przebudowa i nadbudowa istniejących budynków z uwzględnieniem ustaleń:

- uwzględnienie uwarunkowań wynikających z zagrożenia powodziowego,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60%,

- wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 
w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od:

- publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ),

- publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDd(ZZ),

- od publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDX(ZZ),

- miejsca postojowe - nie mniej niż 1 na budynek mieszkalny, wydzielone na własnej działce,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie 
z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań wynikających 
z zagrożenia powodziowego.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0%.

§43

Ustalenia dla terenu 6ZP(ZZ)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,21 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6ZP(ZZ):

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej i usługowej na terenie 11MN/U,

- dopuszcza się istniejącą zabudowę gospodarczą,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz publicznego ciągu pieszo – rowerowego.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- zakaz rozbudowy istniejących budynków oraz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,

- remont, przebudowa i nadbudowa istniejących budynków z uwzględnieniem ustaleń:

- uwzględnienie uwarunkowań wynikających z zagrożenia powodziowego,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60%,

- wysokość zabudowy do 9 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 
w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu,

- ciąg pieszo - rowerowy wykonany z kostki brukowej.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna:

- od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDl(ZZ),

- od publicznej drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDz(ZZ),

- na dotychczasowych zasadach,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie 
z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań wynikających 
z zagrożenia powodziowego.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0%.

§44

Ustalenia dla terenu 7ZP(ZZ)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,27 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7ZP(ZZ):

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowaniu terenu – usługi związane ze sprzedażą materiałów budowlanych,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu cieku wodnego, oznaczonego na rysunku symbolem 4WS,

- zakaz rozbudowy istniejących budynków oraz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,

- remont, przebudowa i nadbudowa z uwzględnieniem ustaleń:

- uwzględnienie uwarunkowań wynikających z zagrożenia powodziowego,

- udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 25%,

- wysokość zabudowy usługowej do 10 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

- dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

- symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

- kalenica dachu równoległa do linii rozgraniczającej publicznej drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDz(ZZ), z tolerancją do 10%,

- zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

- wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

- zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

- ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - dostępność komunikacyjna od publicznych dróg zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDz(ZZ) i 3KDZ(ZZ),

  - miejsca postojowe w zależności od potrzeb, w ramach terenu,

  - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

  - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

  - odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

  - zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

  - zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

  - zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

  - świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

  - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań wynikających 
z zagrożenia powodziowego.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§45

Ustalenia dla terenu 8ZP(Zz)

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,60 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8ZP(Zz):

- teren przeznacza się pod zieleń urządzoną,

- dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowaniu terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w terenie zalewowym,

- zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu cieku wodnego, oznaczonego na rysunku symbolem 5WS,

- zakaz rozbudowy istniejących obiektów budowlanych,

- remont, przebudowa i nadbudowa z uwzględnieniem ustaleń:

  - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 30%, w ramach jednej działki budowlanej,

  - wysokość zabudowy do 10 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 
w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

  - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków lub wielospadowe,

  - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

  - kalenica dachu równoległa do linii rozgraniczającej publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl, z tolerancją do 10%,

  - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

  - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

  - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

  - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl,

- miejsca postojowe w zależności od potrzeb, w ramach terenu,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie,

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań wynikających 
z zagrożenia powodziowego, bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu,

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§46

Ustalenia dla terenu 9ZP

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 2,16 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 9ZP:

  - teren przeznacza się pod publiczną zieleń urządzoną, w szczególności park,

  - dopuszcza się możliwość zagospodarowania terenu na cele sportu i rekreacji z zakazem zabudowy kubaturowej, w szczególności pod trasy saneczkowe 
i narciarskie,

  - dopuszcza się małą architekturę związaną z parkiem,

  - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych i rowerowych, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie reliktów archeologicznych „W”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania drzew spełniających kryteria dla pomników przyrody,

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60%,

- teren, wydzielony linią podziału wewnętrznego, oznaczony na rysunku planu symbolem KX, przeznacza się pod ciąg pieszo – rowerowy, z dopuszczeniem zmiany jego przebiegu w ramach terenu,

- nie mniej niż 40% terenu zagospodarowana zielenią wysoką,

- park typu naturalistycznego,

- lokalizacja ciągów pieszych i rowerowych w nawiązaniu do założenia parkowego,

- miejsca postojowe nie mogą przekroczyć 10% powierzchni terenu,

- miejsca postojowe wykonane z kostki brukowej,

- nakaz lokalizacji małej architektury wykonanej w większości z materiałów takich jak: metal, kamień, drewno,

- nakaz odtworzenia zbiornika wodnego w miejscu dawnego – zgodnie 
z rysunkiem planu, w powiązaniu z założeniem parkowym,

- funkcja sportowo- rekreacyjna nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu,

      - Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

        - dostępność komunikacyjna od:

  - drogi publicznej lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDl,

  - od publicznych ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDX i 6KDX,

    - miejsca postojowe – w zależności od potrzeb, w ramach terenu,

    - zaopatrzenie w wodę – sieci wodociągowej po jej rozbudowie, zgodnie zwarunkami gestora sieci wodociągowej,

    - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora gminnej kanalizacji sanitarnej,

    - odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

    - zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

    - gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu w wysokości 0%.

§47

Ustalenia dla terenu 1R(ZZ)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,52 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R(ZZ):

- teren przeznacza się pod tereny rolnicze - łąki i pastwiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „E”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,

- zakaz grodzenia nieruchomości,

- rowy odprowadzające wody do cieku wodnego do zachowania, z możliwością ich przebudowy.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - dostępność komunikacyjna od publicznej drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDz(ZZ) oraz na zasadach obecnych: poprzez służebność przejazdu oraz od drogi wewnętrznej znajdującej się poza granicami opracowania planu,

  - odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§48

Ustalenia dla terenu 2R(ZZ)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,92 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2R(ZZ):

- teren przeznacza się pod tereny rolnicze - łąki i pastwiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- zakaz grodzenia nieruchomości,

- zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna:

  - od publicznej drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDg(ZZ),

  - od publicznej drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDz(ZZ),

  - od publicznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDd(ZZ),

  - na zasadach obecnych, poprzez służebność przejazdu,

- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§49

Ustalenia dla terenu 3R(ZZ)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,05 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3R(ZZ):

- teren przeznacza się pod tereny rolnicze -  łąki i pastwiska,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- zakaz grodzenia nieruchomości,

- zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDz(ZZ),

- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§50

Ustalenia dla terenu 4R(Zz)

- Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 1,14 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4R(Zz):

  - teren przeznacza się pod tereny rolnicze - łąki i pastwiska,

  - dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowaniu terenu – teren zabudowy zagrodowej,

  - dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „B”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie reliktów archeologicznych „W”,

  - przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w terenie zalewowym,

  - zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu cieku wodnego, oznaczonego na rysunku symbolem 6WS,

  - należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zgodnie z rysunkiem planu,

  - zakaz rozbudowy istniejących budynków oraz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej,

  - remont, przebudowa i nadbudowa z uwzględnieniem ustaleń:

  - udział powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 50%,

  - wysokość zabudowy do 10 m – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 
w tym druga kondygnacja w całości w poddaszu,

  - dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków,

  - symetryczne nachylenie połaci dachowych w przedziale 35º-40º,

  - zastosowanie nie więcej niż dwóch kolorów lub trzech odcieni jednego koloru na elewacjach budynku,

  - wykończenie elewacji budynku: tynkiem, cegłą klinkierową, płytkami klinkierowymi, drewnem lub kamieniem,

  - zastosowanie tradycyjnych pokryć dachowych: gont, dachówka ceramiczna z dopuszczeniem blachodachówki w kolorze naturalnej ceramiki,

  - ogrodzenia wykonane z użyciem: cegły klinkierowej, kamienia, drewna lub metalu.

- Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dostępność komunikacyjna od publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDl oraz na dotychczasowych zasadach,

- miejsca postojowe w zależności od potrzeb, w ramach terenu,

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami gestora sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych zgodnie z przepisami szczególnymi 
w tym zakresie,

- zaopatrzenie w gaz – z gminnej sieci gazowej, zgodnie z warunkami gestora sieci gazowej,

- zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na ekologicznych nośnikach energii, nie pogarszające stanu środowiska naturalnego, zgodnie z warunkami organów ochrony środowiska naturalnego,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, w wykonaniu podziemnym. Dopuszcza się rozwiązania indywidualne, pod warunkiem że nie pogorszą stanu środowiska,

- świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą przewodową – za pomocą podziemnych przewodowych sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z warunkami gestorów sieci,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu pod warunkiem uwzględnienia uwarunkowań wynikających 
z zagrożenia powodziowego.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§51

Ustalenia dla terenów: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS i 6WS

- Przeznaczenie terenów o łącznej powierzchni ok. 0,64 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS i 6WS:

- teren przeznacza się pod wody powierzchniowe śródlądowe,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów mostowych, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§52

Ustalenia dla terenów: 1KX(ZZ), 2KX i 3KX

- Przeznaczenie terenów o łącznej powierzchni ok. 0,124 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KX(ZZ), 2KX i 3KX:

- teren przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - przy zagospodarowaniu terenów 1KX(ZZ) i 2KX należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie obserwacji archeologicznej „OW”,

        - przy zagospodarowaniu terenu 3KX należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie reliktów archeologicznych „W”,

- przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefach ochrony konserwatorskiej „B”, „K” oraz 
w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu 1KX(ZZ) należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A”,

- przy zagospodarowaniu terenu, wydzielonego linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego w ramach terenu 1KX(ZZ), oznaczonego symbolem ZZ, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- szerokość ciągu pieszego - zgodnie z rysunkiem planu,

- ciąg wykonany z kostki brukowej.

            - Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej 
w wykonaniu podziemnym,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

            - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

            - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§53

Ustalenia dla terenów: 1KX/ZP(ZZ) i 2KX/ZP

      - Przeznaczenie terenów o łącznej powierzchni ok. 0,10 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KX/ZP(ZZ) i 2KX/ZP:

- teren przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy oraz publiczną zieleń urządzoną,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefach ochrony konserwatorskiej „B”, „K” oraz „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A”,

- przy zagospodarowaniu terenu, wydzielonego linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego w ramach terenu 1KX/ZP(ZZ), oznaczonego symbolem ZZ, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- szerokość ciągu pieszego – nie mniejsza niż 2m,

- ciąg wykonany z kostki brukowej.

- Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§54

Ustalenia dla terenów: 1KDXks i 2KDXks

      - Przeznaczenie terenów o łącznej powierzchni ok. 0,22 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDXks i 2KDXks:

- teren przeznacza się pod publiczny ciąg pieszo - jezdny z dopuszczeniem miejsc postojowych,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefach ochrony konserwatorskiej „B”, „K” oraz „OW”,

        - przy zagospodarowaniu terenu 1KDXks należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A”,

        - przy zagospodarowaniu terenu 2KDXks należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

        - zakaz zabudowy kubaturowej,

        - szerokość publicznego ciągu pieszo - jezdnego nie mniejsza niż 5m,

        - ciąg pieszo – jezdny oraz miejsca postojowe wykonane z kostki brukowej,

        - teren, wydzielony w ramach terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDKks, linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego i oznaczony symbolem KX przeznacza się pod publiczny ciąg pieszy,

        - ciąg pieszy wykonany z kostki brukowej,

- Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie zgodnie z warunkami gestora gminnej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§55

Ustalenia dla terenów: 1KDX, 2KDX(ZZ), 3KDX, 4KDX, 5KDX i 6KDX

      - Przeznaczenie terenów o łącznej powierzchni ok. 0,32 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDX, 2KDX(ZZ), 3KDX, 4KDX, 5KDX i 6KDX:

- teren przeznacza się pod publiczny ciąg pieszo - jezdny,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

  - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenów: 1KDX, 2KDX(ZZ), 3KDX i 4KDX należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefach ochrony konserwatorskiej „B”, „K” oraz „OW”,

- przy zagospodarowaniu terenów: 3KDX, 4KDX, 5KDX i 6KDX należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenów: 5KDX i 6KDX należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu, wydzielonego linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego w ramach terenu 2KDX(ZZ), oznaczonego symbolem ZZ, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- szerokość ciągu pieszo - jezdnego nie mniejsza niż 5m,

- szerokość ciągu pieszo – jezdnego dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5KDX -  zgodna z rysunkiem planu,

- ciąg pieszo – jezdny wykonany z kostki brukowej,

- dopuszcza się przeprowadzenie przez teren, oznaczony na rysunku planu 1KDX, nadziemnego przejścia łączącego zabudowę na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami: Upo/U i 1Um/Up.

  - Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych – do gminnej kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie zgodnie z warunkami gestora gminnej kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych, zgodnie z przepisami szczególnymi 
w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§56

Ustalenia dla terenów 1KDd(ZZ), 2KDd(ZZ), 3KDd, 4KDd, 5KDd, 6KDd i 7KDd

      - Przeznaczenie o łącznej powierzchni ok. 0,86 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDd(ZZ), 2KDd(ZZ), 3KDd, 4KDd, 5KDd, 6KDd i 7KDd:

- teren przeznacza się pod publiczną drogę dojazdową,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - przy zagospodarowaniu terenu 1KDd(ZZ), należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania stanowiska archeologicznego,

        - przy zagospodarowaniu terenów: 1KDd(ZZ), 2KDd(ZZ), 3KDd i 4KDd, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefach ochrony konserwatorskiej: „B” oraz „OW”,

        - przy zagospodarowaniu terenów: 1KDd(ZZ), 2KDd(ZZ), 3KDd, 4KDd i 5KDd, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „K”,

        - przy zagospodarowaniu terenów: 3KDd, 4KDd, 5KDd, 6KDd i 7KDd, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

        - przy zagospodarowaniu terenów, wydzielonych linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego w ramach terenów: 1KDd(ZZ) i 2KDd(ZZ), oznaczonych symbolem ZZ, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

        - szerokość pasa drogowego nie mniejsza niż 10 m,

- szerokość jezdni nie mniejsza niż 5m,

- jednostronny lub obustronne chodniki wykonane z kostki brukowej,

- połączenie dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDd(ZZ) i 2KDd(ZZ) z drogą publiczną główną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDg(ZZ), na zasadzie prawoskrętu, 
z dopuszczeniem innego połączenia z zachowaniem warunków zarządcy publicznej drogi głównej.

  - Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej lub istniejącej gminnej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami gestora gminnej kanalizacji deszczowe lub powierzchniowo do cieków wodnych, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

  - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

  - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§57

Ustalenia dla terenów: 1KDl, 2KDl(ZZ), 3KDl, 4KDl(ZZ) i 5KDl

      - Przeznaczenie o łącznej powierzchni ok. 1,57 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDl, 2KDl(ZZ), 3KDl, 4KDl(ZZ) i 5KDl:

- teren przeznacza się pod publiczną drogę lokalną,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

- Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

  - przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefach ochrony konserwatorskiej: „B” i „K”,

  - przy zagospodarowaniu terenów: 2KDl(ZZ), 3KDl i 4KDl(ZZ), należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „OW”,

  - przy zagospodarowaniu terenów: 3KDl i 5KDl, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „W”,

  - przy zagospodarowaniu terenów: 1KDl, 2KDl(ZZ), 3KDl i 5KDl, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

  - przy zagospodarowaniu terenu 2KDl(ZZ), należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „A”,

  - przy zagospodarowaniu terenów, wydzielonych linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego w ramach terenów: 2KDl(ZZ) i 4KDl(ZZ), oznaczonych symbolem ZZ, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

  - szerokość pasa drogowego nie mniejsza niż 12 m,

  - dopuszcza się szerokość pasa drogowego 10 m, dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDl(ZZ) – w miejscu zgodnie z rysunkiem planu,

  - szerokość fragmentów pasów drogowych, na terenach: 1KDl i 2KDl(ZZ) – zgodna z rysunkiem planu,

  - szerokość jezdni nie mniejsza niż 6m,

  - jednostronny lub obustronne chodniki wykonane z kostki brukowej,

  - połączenie dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDl i 5KDl poprzez rondo.

- Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej lub istniejącej gminnej kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych, zgodnie 
z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej, po jej rozbudowie,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

- Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

- Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§58

Ustalenia dla terenów 1KDz(ZZ), 2KDz(ZZ) i 3KDz(ZZ)

      - Przeznaczenie o łącznej powierzchni ok. 0,87 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDz(ZZ), 2KDz(ZZ) i 3KDz(ZZ):

- teren przeznacza się pod publiczną drogę zbiorczą,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

        - przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w strefach ochrony konserwatorskiej: „B” i „K”,

        - przy zagospodarowaniu terenu 1KDz(ZZ) należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „E”,

        - przy zagospodarowaniu terenu 2KDz(ZZ) należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie ochrony konserwatorskiej „OW”,

        - przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z ich położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

        - szerokość pasa drogowego nie mniejsza niż 20 m,

        - szerokość fragmentów pasów drogowych, na terenach: 2KDz(ZZ) i 3KDz(ZZ) – zgodna z rysunkiem planu,

        - szerokość jezdni nie mniejsza niż 6m,

        - obustronne chodniki wykonane z kostki brukowej,

        - dopuszcza się połączenie dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDz(ZZ) i 3KDz(ZZ) poprzez rondo.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do cieków wodnych, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Do czasu realizacji ustaleń planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości zabudowy terenu budynkami lub budowlami 
o charakterze tymczasowym, nie związanym z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

§59

Ustalenia dla terenu KDg(ZZ)

      - Przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 0,97 ha, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDg(ZZ):

- teren przeznacza się pod publiczną drogę główną,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.

      - Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefach ochrony konserwatorskiej: „OW”, „B” i „K”,

- przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w strefie otuliny Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego „OPK”,

- przy zagospodarowaniu terenu, wydzielonego linią rozgraniczającą podziału wewnętrznego w ramach terenu KDg(ZZ), oznaczonego symbolem ZZ, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z jego położenia w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- szerokość pasa drogowego nie mniejsza niż 25 m,

- szerokość jezdni nie mniejsza niż 7m,

- obustronne chodniki wykonane z kostki brukowej.

      - Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

- odprowadzenie wód opadowych – do projektowanej lub istniejącej gminnej kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie zgodnie z warunkami gestora kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do cieków wodnych, zgodnie 
z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z elektroenergetycznej sieci terenowej,

- gromadzenie odpadów komunalnych, segregacja oraz ich usuwanie 
z obszaru planu - na zasadach obowiązujących w gminie.

      - Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0%.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

§60

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§61

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie